ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка, транспорт и монтажа гумене подлоге и реквизита за игралиште за млађу групу у објекту ПУ „Невен 2“ у Кладову

| Р.Б. | ПРЕДМЕТ ЈН | Ј.М. | Кол. | Јед. цена без ПДВ | Јед. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка транспорт и монтажа гумене подлоге. Набавка материјала, транспорт и монтажа гумене подлоге за дечије игралиште у комплету са одговарајућом подконструкцијом на основу стандарда. Гумене плоче димензија 500x500x60 мм, бордо – црвене боје. Све комплет према опису, са украјањем и опшивањем против витоперења на крајевима. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м². | м² | 190,0 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа дечијег мултифункционалног полигона. Набавка, транспорт и монтажа дечијег мултифункционалног полигона намењеног за узраст деце од 3 до 14 година. Полигон се састоји од четири куле и два тобогана. Висине платформи су сукцесивно 90, 120, 150, 180 цм са зоном сигурности од 57 м² и критичне висине пада 210 цм. Све комплет према опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и монтажа дечије опружне нихаљке „Тип – 2“ за узраст деце од 1 до 8 година. Набавка, транспорт и монтажа дечијег дечије нихаљке „Тип – 2“ на опругама за узраст деце од 1 до 8 година типа - 2. Њихаљка димензија 84x15x130 цм, са зоном сигурности од 10,50 м² и критичне висине пада < 60 цм. Све комплет према опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и монтажа дечије љуљашке „Гнездо“ за узраст од 3 до 12 година. Набавка, транспорт и монтажа дечиј љуљашке типа „Гнездо“ за узраст деце од 3 до 12 година. Љуљашка димензија 195x320x240 цм, са зоном сигурности од 18,10 м² и критичне висине пада 130 цм. Све комплет према опису. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•	у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

•	у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:					М.П.				Потпис понуђача