Предмет и циљ

Пројектно-техничка документација за изградњу ТS10/0,4kV; 2x1000/630+400kVa и 10kV двоструког прикључног вода  за потребе комплекса градских базена „Језеро“ у Кладову израђује за потребе вршења радова на изградњи трафо станице и двоструког прикључног вода, ради прикључења објеката комплекса и стамбено-пословног објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу.

Правни  и плански основ

Пројектно-техничка документација се израђује у складу са:

Правни основ:

- Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09; 81/09 - исправке; 64/10 и одлуке УС, 24/2011, 121/2012, 42/2012 и 50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014,83/2018,31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023),

- Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016),

- Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015),

Плански основ:

- Измена и допуна Плана генералне регулације Кладова (Сл. лист општине Кладово 15/81, 13/19 – исправка и 1/2024).

- Урбанистички пројекат за изградњу комплекса градских базена „Језеро“ са пратећим садржајима у Кладову на кп бр.4622 КО Кладово

Пројектни задатак, издат од стране „Електродистрибуције Србије“ доо Београд

Технички опис планираног комплекса

Локација:

- Комплекс градских базена „Језеро“ са пратећим садржајем планиран је на кп бр.7008 КО Кладово. Предметна парцела је у обухвату Плана генералне регулације Кладова, у оквиру грађевинског подручја, II урбанистичка целина-„Фетислам, спорт и рекреација“.

- Са северне стране предметна локација се граничи са кп бр.4626 (вештачко језеро) са источне стране са Спортском халом „Језеро“, са западне стране са кп бр.4625 (природно језеро), док се са јужне стране налазе приватне парцеле (кп бр. 4642, 4641 и 4640 КО Кладово).

- Локација планирана за изградњу ТS10/0,4kV; 2x1000/630+400kVa и 10kV двоструког прикључног вода је северозападни део предметне парцеле (део који се граничи са кп бр.4642 КО Кладово на којој се налази стамбено-пословни објекат).

Урбанистичко решење:

Концептуално решење спортско рекреативног центра је дефинисано у складу са обликом и површином парцеле намењене центру, самом положају између два језера (север и југ) и спортске дворане на истоку.

Саобраћајни приступ је са северозападне стране  са постојеће саобраћајнице из улице Младост. У правцу север југ је планиран паркинг са контролним пунктом.

Зона базена је подељена на две целине; ближе спортској дворани у југоисточном делу парцеле су два базена са свлачионицама и трибинама за сунчање и друга групација базен за  непливаче и „splash area“. Оба базена имају припадајуће поплочане површине за седење и сунчање.

У складу са Правилником је предвиђена просторија и зона за спасиоце.

На северној страни парцеле су изграђени објекти и то кафе са терасом ка језеру и ка базену и управна зграда.

Од планираних објеката су два санитарна блока, један у непосредној близини паркинга а други у непосредној близини великог базена.

Обзиром да се комплекс ограђује на потребним местима предвиђеним за контролисане улазе налазе се пунктови са наплатним рампама и обезбеђењем. (пешачки и колски)

Сви планирани садржаји повезани пешачим правцима, поплочаним површинама и уређеним зеленилом (травнатим површинама, ниским и средњим зеленилом, као и дрворедима на местима главних праваца и паркинга).

Архитектонско решење:

Комплекс има мали број изграђених објеката, који представљају неопходне површине за функционисање комплекса. Сви планирани објекти су стилски уклопљени у планирану намену. Мањи објекти су планирани са једноводним крововима и надстрешницама пуним или у виду пергола где функција објекта захтева. Кафе је због висине и намене објекта планиран са кровом на две воде како би се добио атрактиван и функционалан спољни и унутрашњи простор. Обрада фасада је такође уједначена и у складу са наменом.

Архитектонска обрада објеката је планирана да споји локалну архитектуру са савременим материјалима и наменом комплекса.

Обрада фасаде и партерно уређење као саставни део архитектонског израза је планирано да одражава рекреативни и спортски дух, као и елементе забавног карактера комплекса.

Планирани су:

- Пунктови за контролу улаза су планирани као мање изграђене јединице за боравак једног до два запослена у сменама. Осим електронске контроле постоји и визуелна контрола, јер су објекти планирани са великим стакленим површина и парапетом од 90цм. Сваки контролни пункт је пројектован са надстрешницом која омогућава краће задржавање, уколико је то потребно, код већег броја корисника који долазе у исто време.

- Мања управна зграда спратности П+0, у којој се налази особље за контролу и управљање комплексом. Планиране су канцеларије, мања сала за састанке, пулт за информације и сервер соба за контролу функционисања свих активности.

- Кафе спратности П+0 који је позициониран тако да су му главне фасаде окренуте ка комплексу базена и језеру на северној страни. Плато на коме се налази кафе је издигнут, али је омогућен и прилаз инвалидима планираном рампом. На обе главне фасаде се наслањају терасе, које у летњим месецима са унутрашњем простором кафеа чине целину. Унутрашњост кафеа је подељена на више целина за различите потребе корисника. Осим улаза за кориснике предвиђен је и економски улаз на бочној фасади одакле се кафе снабдева и у непосредној близини улаза се налази магацин.

Капацитети и површина кафеа је димензионисана према правилницима за ову врсту објеката.

- Санитарни блокови су планирани на два места у комплексу (уз паркинг и ближе базенима). Објекти су приземни и један је пројектован са свлачионицом, док други поседује само санитарне просторије.

- Блок свлачионица са трибинама и машинском салом. Уз базене су планиране свлачионице, чија је висина искоришћена да се према базенима планирају трибине за седење и сунчање. Испред блока свлачионица су предвиђени тушеви у низу

- Базени са базенском техником, планираном у подрумској етажи, су у складу са техничким прописима за различите врсте корисника тако што је већи базен планиран за пливање и такмичење обучених пливача, док је мањи базен предвиђен за обуку непливача и друге активности које су везане за рекреацију.

БАЗЕН димензија 34м х 25м који обезбеђује – играње ватерполо утакмица, синхроно пливање и пливање на 25м. Намена овог базена је спортско-такмичарско-едукативна. Преостала површина 12.5м х 25м се планира у продужетку већег базена  и он има спортско-рекреативни карактер. Дубина овог базена је 1.4м, што омогућава пливање, стајање у води, брчкање. Базен за децу је планиран са SPLASH AREA, где је вода врло плитка или је нема нимало, односно постоји само вода од прскалица испод којих може да се пролази,а све у циљу повећања атрактивности, дужине задржавања и могућности породичног коришћења веће зоне центра. Могуће је планирати у наредним фазама или кроз другу процедуру „покривање“ балоном у току зимског периода.

Обавезе Извршиоца

За израду Пројектно-техничку документацију, обавеза Извршиоца је:

- Да изради ИДП и ПЗИ за изградњу ТS10/0,4kV; 2x1000/630+400kVa и 10kV прикључног вода (грађевински и електро део пројекта).

- Да изради пројектно-техничку документацију у складу са Законом о планирању и изградњи, подзаконским актима и Пројектним задатком „Електродистрибуције Србије“;

- Да након добијене сагласности од стране Елекртодистрибуције Србије, достави пројекте електронском поштом и по један примерак аналогно и на CD-у, електронски потписано за потребе подношења захтева за решења о одобрењу;

Обавезе Инвеститора

Да Извршиоцу достави следеће:

- Пројектни задатак, издат од стране „Електродистрибуције Србије“ доо Београд;

- КТП план за предметну парцелу;

- Осталу документацију и услове који су неопходни за израду пројеката;

Инвеститор подноси захтеве за сагласност на пројектну документацију и издавање решења о одобрењу кроз обједињену процедуру.

Рок израде

- Идејни пројекат- 20 дана од добијања КТП-а, пројектног задатка  и осталих услова од стране наручиоца;

- Пројекат за извођење- 15 дана од добијања решења о одобрењу.

Обрада,

Нинушка Пешић д.и.а.