Предмет ЈН

Предмет ЈН је изградња трафо станице ТS10/0,4kV; 2x1000/630+400kVa и 10kV прикључног вода на кп бр.7008 КО Кладово ради прикључења објеката комплекса градских базена „Језеро“ и стамбено-пословног објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу.

Технички опис планираног комплекса

Локација:

- Комплекс градских базена „Језеро“ са пратећим садржајем планиран је на кп бр.7008 КО Кладово. Предметна парцела је у обухвату Плана генералне регулације Кладова, у оквиру грађевинског подручја, II урбанистичка целина-„Фетислам, спорт и рекреација“.

- Са северне стране предметна локација се граничи са кп бр.4626 (вештачко језеро) са источне стране са Спортском халом „Језеро“, са западне стране са кп бр.4625 (природно језеро), док се са јужне стране налазе приватне парцеле (кп бр. 4642, 4641 и 4640 КО Кладово).

- Локација планирана за изградњу ТS10/0,4kV; 2x1000/630+400kVa и 10kV двоструког прикључног вода је северозападни део предметне парцеле (део који се граничи са кп бр.4642 КО Кладово на којој се налази стамбено-пословни објекат).

Урбанистичко решење:

Концептуално решење спортско рекреативног центра је дефинисано у складу са обликом и површином парцеле намењене центру, самом положају између два језера (север и југ) и спортске дворане на истоку.

Саобраћајни приступ је са северозападне стране  са постојеће саобраћајнице из улице Младост. У правцу север југ је планиран паркинг са контролним пунктом.

Зона базена је подељена на две целине; ближе спортској дворани у југоисточном делу парцеле су два базена са свлачионицама и трибинама за сунчање и друга групација базен за  непливаче и „splash area“. Оба базена имају припадајуће поплочане површине за седење и сунчање.

У складу са Правилником је предвиђена просторија и зона за спасиоце.

На северној страни парцеле су изграђени објекти и то кафе са терасом ка језеру и ка базену и управна зграда.

Од планираних објеката су два санитарна блока, један у непосредној близини паркинга а други у непосредној близини великог базена.

Обзиром да се комплекс ограђује на потребним местима предвиђеним за контролисане улазе налазе се пунктови са наплатним рампама и обезбеђењем. (пешачки и колски)

Сви планирани садржаји повезани пешачим правцима, поплочаним површинама и уређеним зеленилом (травнатим површинама, ниским и средњим зеленилом, као и дрворедима на местима главних праваца и паркинга).

Архитектонско решење:

Комплекс има мали број изграђених објеката, који представљају неопходне површине за функционисање комплекса. Сви планирани објекти су стилски уклопљени у планирану намену. Мањи објекти су планирани са једноводним крововима и надстрешницама пуним или у виду пергола где функција објекта захтева. Кафе је због висине и намене објекта планиран са кровом на две воде како би се добио атрактиван и функционалан спољни и унутрашњи простор. Обрада фасада је такође уједначена и у складу са наменом.

Архитектонска обрада објеката је планирана да споји локалну архитектуру са савременим материјалима и наменом комплекса.

Обрада фасаде и партерно уређење као саставни део архитектонског израза је планирано да одражава рекреативни и спортски дух, као и елементе забавног карактера комплекса.

Планирани су:

- Пунктови за контролу улаза су планирани као мање изграђене јединице за боравак једног до два запослена у сменама. Осим електронске контроле постоји и визуелна контрола, јер су објекти планирани са великим стакленим површина и парапетом од 90цм. Сваки контролни пункт је пројектован са надстрешницом која омогућава краће задржавање, уколико је то потребно, код већег броја корисника који долазе у исто време.

- Мања управна зграда спратности П+0, у којој се налази особље за контролу и управљање комплексом. Планиране су канцеларије, мања сала за састанке, пулт за информације и сервер соба за контролу функционисања свих активности.

- Кафе спратности П+0 који је позициониран тако да су му главне фасаде окренуте ка комплексу базена и језеру на северној страни. Плато на коме се налази кафе је издигнут, али је омогућен и прилаз инвалидима планираном рампом. На обе главне фасаде се наслањају терасе, које у летњим месецима са унутрашњем простором кафеа чине целину. Унутрашњост кафеа је подељена на више целина за различите потребе корисника. Осим улаза за кориснике предвиђен је и економски улаз на бочној фасади одакле се кафе снабдева и у непосредној близини улаза се налази магацин.

Капацитети и површина кафеа је димензионисана према правилницима за ову врсту објеката.

- Санитарни блокови су планирани на два места у комплексу (уз паркинг и ближе базенима). Објекти су приземни и један је пројектован са свлачионицом, док други поседује само санитарне просторије.

- Блок свлачионица са трибинама и машинском салом. Уз базене су планиране свлачионице, чија је висина искоришћена да се према базенима планирају трибине за седење и сунчање. Испред блока свлачионица су предвиђени тушеви у низу

- Базени са базенском техником, планираном у подрумској етажи, су у складу са техничким прописима за различите врсте корисника тако што је већи базен планиран за пливање и такмичење обучених пливача, док је мањи базен предвиђен за обуку непливача и друге активности које су везане за рекреацију.

БАЗЕН димензија 34м х 25м који обезбеђује – играње ватерполо утакмица, синхроно пливање и пливање на 25м. Намена овог базена је спортско-такмичарско-едукативна. Преостала површина 12.5м х 25м се планира у продужетку већег базена  и он има спортско-рекреативни карактер. Дубина овог базена је 1.4м, што омогућава пливање, стајање у води, брчкање. Базен за децу је планиран са SPLASH AREA, где је вода врло плитка или је нема нимало, односно постоји само вода од прскалица испод којих може да се пролази,а све у циљу повећања атрактивности, дужине задржавања и могућности породичног коришћења веће зоне центра. Могуће је планирати у наредним фазама или кроз другу процедуру „покривање“ балоном у току зимског периода.

Обавезе Извођача:

- Да изгради ТS10/0,4kV; 2x1000/630+400kVa и 10kV прикључни вод у складу са пројектно-техничком документацијом, обрасцем структуре цена који је саставни део уговора, правилима струке и одредбама Закона о планирању и изградњи.

Обавезе Инвеститора

- Да Извођачу достави Пројектно-техничку документацију;

- Именује надзорног органа;

- Поступа у складу са уговором и законом.