ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Реконструкција и санација општинских путева и улица

са асфалтним застором

Црепарска улица (к.п. бр.6876 КО Кладово)

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геодетско обележавање трасе и праћење извођења радова на свим слојевима конструкције. Позицијом је обухваћено обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 165,18 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Машински ископ земље III и IV категорије са утоваром и транспортом на депонију СТД=10км. Утовар и превоз урачунати у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 309,84 |  |  |  |  |
| 2.2 | Уређење постељице планума доњег строја коловоза. Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење материјала III и IV категорије. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 821,25 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5мм, дебљине д=10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 165,31 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и уградња тампона од природног шљунка 0-63мм дебљине д=20цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијеност од MC=60kN/cm² |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 157,64 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња ДКА 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијеност од MC=80kN/cm² |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 73,87 |  |  |  |  |
| 3.3 | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја БНХС16, d=6cm Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² изведеног слоја. | m² | 699,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |  |

Улица на к.п. бр.5459 КО Кладово (између Карпатске и Солунске улице)

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Геодетско обележавање трасе и праћење извођења радова на свим слојевима конструкције. Позицијом је обухваћено обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 170,13 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Машински ископ земље III и IV категорије са утоваром и транспортом на депонију СТД=10км. Утовар и превоз урачунати у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 20,41 |  |  |  |  |
| 2.2 | Уређење постељице планума доњег строја коловоза. Цена обухвата грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење материјала III и IV категорије. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 600,12 |  |  |  |  |
| 2.3 | Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5мм, дебљине д=10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 162,76 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка и уградња ДКА 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијеност од MC=80kN/cm² |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ | m³ | 58,30 |  |  |  |  |
| 3.3 | Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја БНХС16, d=6cm Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² изведеног слоја. | m² | 542,23 |  |  |  |  |
| УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО : |  |  |  |  |  |  |  |

Приступна саобраћајница у комплексу прихватилишта за псе (к.п. бр.2571 КО Давидовац)

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планирање и ваљање насутог гребаног асфалта дебљине д=5цм. Обавеза наручиоца је набавка и довоз фрезованог асфалта до места уградње. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=524 m² Плаћа се по m³ изведеног слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручно 5% | m³ | 1,3 |  |  |  |  |
|  | машински 95% | m³ | 24,9 |  |  |  |  |
| 3.4 | Израда битуменизираног носећег слоја БНС16, d=6cm Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала, производње и транспорта асфалтне мешавине до места уградње, машинско прскање подлоге битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне мешавине, опрема и сав потребан додатни рад. Планиметрисано са Ситуационог плана: P=524 m² |  |  |  |  |  |  |
|  | Плаћа се по m² изведеног слоја. | m² | 524,0 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

•	у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

•	у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

•	у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:					М.П.				Потпис понуђача