ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка, транспорт и монтажа санитарних и складишних контејнера

| Р. бр. | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа санитарног контејнера дим.6,0/2,43/2,59м комплет са танком за прихват фекалних вода дим.6,0/2,43/0,7м следећих техничких карактеристика: - Под контејнера од металног оквира д=3мм, са доње стране заштићено челичним поцинкованим/пластифицираним лимом д=0,55мм, термоизолација –минерална вуна д=10цм, завршна/унутрашња обрада иверица и пвц под д=2мм. - Зидови су сендвич панели испуњени полиуретаном д=50мм, са спољашње стране обложени профилисаним поцинкованим лимом у декору дрвета; - Плафонска конструкција од сендвич панела испуњен полиуретаном д=30мм и термоизолација –минерална вуна д=10цм. Кровни покривач поцинковани пластифицирани челични лим д=0,55мм, дупло фалцован - Столарија (врата): једнокрилна спољашња метална врата дим.875/2000мм у РАЛ7016 (2 ком) и једнокрилна унутрашња метална врата дим.750/2000мм у белој боји. Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање (4 ком) - Електро инсталације: Спољњи прикључак CCE утикач/утичница UKO-UTO 5P/16A Разводна табла са осигурачима и фид склопком, ОГ монофазне утичнице (2ком), ОГ прекидачи за светло и унутрашња ЛЕД расвета 1x 18W (6 kom), каблови развучени каналицама по зидовима. - Водоводна и канализациона инфраструктура комплет изведена. - САНИТАРИЈА: умиваоник комплет са батеријом,држачем сапуна и убруса (4 компл.), бојлер НМ 10l (2 ком), WC шоља комплет са даском, водокотлићем, држачем за папир и четком (4 компл.) Сви челични делови контејнера морају бити одмашћени, премазани основном и завршном бојом РАЛ7016. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа складишног контејнера дим.3,5/2,43/2,59м следећих техничких карактеристика: - Под контејнера од металног оквира д=3мм, са доње стране заштићено челичним поцинкованим/пластифицираним лимом д=0,55мм, термоизолација –минерална вуна д=10цм, завршна/унутрашња обрада иверица и пвц под д=2мм. - Зидови су сендвич панели испуњени полиуретаном д=50мм, са спољашње стране обложени профилисаним поцинкованим лимом у декору дрвета; - Плафонска конструкција од сендвич панела испуњен полиуретаном д=30мм и термоизолација –минерална вуна д=10цм. Кровни покривач поцинковани пластифицирани челични лим д=0,55мм, дупло фалцован - Столарија (врата): двокрилна спољашња метална врата дим.1750/2000мм у РАЛ7016 (1 ком) Врата су комплет са бравом, цилиндром, три кључа и ручкама за отварање - Електро инсталације: Спољњи прикључак :CCE утикач/утичница UKO-UTO 5P/16A Разводна табла са осигурачима и фид склопком, ОГ монофазне утичнице (2ком), ОГ прекидачи за светло и унутрашња ЛЕД расвета 2x 36W (1 kom), каблови развучени каналицама по зидовима. Сви челични делови контејнера морају бити одмашћени, премазани основном и завршном бојом РАЛ7016. |  |  |  |  |  |  |
|  | Oбрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |