ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Одржавање заливних система у Кладову

| Р. бр. |  | ПРЕДМЕТ ЈН | Јед. мере | Количина | Јед. цена без ПДВ-а | Јед. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
|  |  | ОДРЖАВАЊЕ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Набавка ,транспорт и уградња PP обујмице 20 Обрачун по комаду. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 2. |  | Набавка ,транаспорт и уградња PP обујмице 32 Обрачун по комаду. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 3. |  | Набавка ,транаспорт и уградња PP обујмице 40 Обрачун по комаду. | ком | 40 |  |  |  |  |
| 4. |  | Набавка ,транаспорт и уградња PP обујмице 50 Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |  |  |
| 5. |  | Набавка ,транаспорт и уградња PP обујмице 63 Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. |  | Набавка транспорт и уградња припадајућег фитинга Ø20 (спојнице,колена, полуспојнице) Обрачун по комаду. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 7. |  | Набавка транспорт и уградња припадајућег фитинга Ø32 (спојнице,колена, полуспојнице) Обрачун по комаду. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 8. |  | Набавка транспорт и уградња припадајућег фитинга Ø40 (спојнице,колена, полуспојнице) Обрачун по комаду. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 9. |  | Набавка транспорт и уградња припадајућег фитинга Ø50 (спојнице ,колена , полуспојнице) Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |  |  |
| 10. |  | Набавка транспорт и уградња припадајућег фитинга Ø63 (спојнице ,колена, полуспојнице) Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11. |  | Набавка ,транспорт и уградња ротор распрскивача 5500 Обрачун по комаду. | ком | 30 |  |  |  |  |
| 12. |  | Набавка ,транспорт и уградња ротор распрскивача 5000 | ком | 30 |  |  |  |  |
| 13. |  | Набавка ,транспорт и уградња ротор распрскивача 3500 Обрачун по комаду. | ком | 40 |  |  |  |  |
| 14. |  | Набавка ,транспорт и уградња Униспреј распрскивача комплет са дизном 410 или одговарајући. Обрачун по комаду. | ком | 50 |  |  |  |  |
| 15. |  | Набавка ,транспорт и уградња Униспреј распрскивача комплет са дизном 412 или еквивалентан | ком | 20 |  |  |  |  |
| 16. |  | Набавка ,транспорт и уградња Униспреј распрскивача комплет са дизном 415 или одговарајући. Обрачун по комаду. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 17. |  | Набавка ,транспорт и уградња Униспреј распрскивача комплет са дизном 418 или одговарајући. Обрачун по комаду. | ком | 20 |  |  |  |  |
| 18. |  | Набавка ,транспорт и уградња дизни VAN10,VAN12,VAN15,VAN18 или одговарајући. Обрачун по комаду. | ком | 150 |  |  |  |  |
| 19. |  | Набавка ,транспорт и уградња електромагнетног вентила 2“ Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |  |  |
| 20. |  | Набавка ,транспорт и уградња електромагнетног вентила 1“ Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 21. |  | Набавка ,транспорт и уградња електромагнетног вентила 6/4“ Обрачун по комаду. | ком | 4 |  |  |  |  |
| 22. |  | Набавка ,транспорт и уградња PE25 водоводног црева PN10 Обрачун по метру дужном. | м | 300 |  |  |  |  |
| 23. |  | Набавка ,транспорт и уградња PE32 водоводног црева PN10 Обрачун по метру дужном. | м | 100 |  |  |  |  |
| 24. |  | Набавка ,транспорт и уградња swing joint" Ø 16 mm водоводног црева PN10 Обрачун по метру дужном. | м | 100 |  |  |  |  |
| 25. |  | Набавка, танспорт и урадња батерије за контролер заливног система,9V Обрачун по комаду. | ком | 10 |  |  |  |  |
| 26. |  | Набавка, транспорт и уградња контролера(4 зона)са соленоидом за заливни систем | ком | 5 |  |  |  |  |
| 27. |  | Набавка, транспорт и уградња контролера(6 зона)са соленоидом за заливни систем Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 28. |  | Набавка, транспорт и монтажа пластичне правоугаоне шахте тип "Jumbo" димензија минимум (43×60)×(37×54)×31 Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 29. |  | Набавка, транспорт и монтажа црева(латерал-кап по кап) Ø 16 mm, e~0,30m,4l Обрачун по метру дужном. | м | 1700 |  |  |  |  |
| 30. |  | Набавка, транспорт и монтажа "Т" комада са холендером 3/4" Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 31. |  | Редуцир спојница 32x20 Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 32. |  | Редуцир спојница 40x32 Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 33. |  | Ангажовање радника на пуњењу и пуштању у рад свих система у пролеће са свим неопходним прегледима инсталација и активностима за правилан рад система (датум одређује инвеститор) Обрачун паушално. | пауш |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Ангажовање радника на пражњењ свих система у јесен са свим неопходним прегледима инсталација и активностима за правилан рад система (датум одређује инвеститор) Обрачун паушално | пауш |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Транспорт и рад компресора на пражњењу свих заливних система у јесен. Обрачун по радном сату | h | 9 |  |  |  |  |
| 36. |  | Ангажовање радника на активностима које нису обухваћене датим описом радова тј на непланираним пословима(по позиву инвеститора) . Обрачун по радном сату | h | 150 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА И БАЗЕНА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонтана у градском парку |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Пуњење фонтане и неопходне активностима за правилан рад фонтане: -чишћење резервоара шахте -чишћење шахте у којој је смештена пумпа. -провера инсталација у пумпној станици и шахту са опремом. -провера електронике и каблова. -провера инсталације у резервоару фонтане и уградња дизни и рефлектора. -подешавање рада фонтане по захтеву инвеститора. Обрачун према броју интервенција | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Пражњење фонтане са свим неопходним активностима за правилан рад фонтане: -испуштање воде из резервоара. -чишћење резервоара. -испуштање водеиз система. -искључење ел. напајања. -скидање дизни и рефлектора. -чишћење шахта у коме је смештена опрема. Обрачун према броју интервенција | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Додавање свих неопходних хемијских елемената за одржавање чистоће воде . Ценом обухватити и набавку хемијских елемената. Обрачун према броју интервенција | ком | 10 |  |  |  |  |
| 4. |  | По потреби и налогу инвеститора: демонтажа и поновна монтажа пумпног агрегата (за потреба обављања евентуалних радова)и осталих маш.и електро елемената у командном шахту,без обавеза замене делова. Обрачу према броју интервенција | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. |  | По потреби и налогу инвеститора :пуњење и пражњење система ,преглед и чишћење инсталација. Обрачу према броју интервенција | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6. |  | Ангажовање радника на непланираним пословима (по позиву инвеститора) Обрачун по рад.сату | h | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Фонтана на Тргу краља Петра |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Пуњење фонтане и неопходне активностима за правилан рад фонтане: -чишћење резервоара шахте -чишћење шахте у којој је смештена пумпа. -провера инсталација у пумпној станици и шахту са опремом. -провера електронике и каблова. -провера инсталације у резервоару фонтане и уградња дизни и рефлектора. -подешавање рада фонтане по захтеву инвеститора. Обрачун према броју интервенција | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Пражњење фонтане са свим неопходним активностима за правилан рад фонтане: -испуштање воде из резервоара. -чишћење резервоара. -испуштање водеиз система. -искључење ел. напајања. -скидање дизни и рефлектора. -чишћење шахта у коме је смештена опрема. Обрачун према броју интервенција | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3. |  | Додавање свих неопходних хемијских елемената за одржавање чистоће воде . Ценом обухватити и набавку хемијских елемената. Обрачун према броју интервенција | ком | 10 |  |  |  |  |
| 4. |  | По потреби и налогу инвеститора: демонтажа и поновна монтажа пумпног агрегата (за потреба обављања евентуалних радова)и осталих маш.и електро елемената у командном шахту,без обавеза замене делова. Обрачу према броју интервенција | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. |  | По потреби и налогу инвеститора :пуњење и пражњењесистема ,преглед и чишћење инсталација. Обрачу према броју интервенција | ком | 3 |  |  |  |  |
| 6. |  | Ангажовање радника на непланиранимпословима (по позиву инвеститора) Обрачун по рад.сату | h | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Базен иза градске чесме |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | По потреби и налогу инвеститора :пуњење и пражњење базена,преглед и чишћење истог. Обрачу према броју интервенција. | ком | 3 |  |  |  |  |
| 2. |  | Додавање свих неопходних хемијских елемената за одржавање чистоће воде . Ценом обухватити и набавку хемијских елемената. Обрачун према броју интервенција | ком | 3 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ФОНТАНА И БАЗЕНА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт (винкловање) електромотора типа 112MC P=4kwiP=5,5KWза пумпе за фонтане на Тргу Краља Петра и Језеру у Кладову.Ценом обухватити комплетну демонтажу и поновну монтажу сервисираног мотора са накнадном провером и праћењем рада. Обрачун по ремонту | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. |  | Контрола и замена контактора са биметалом типа BIM TRB 14 6-10А у ормару за прикључак фонтане и гејзира.Ценом обухватити комплетну демонтажу и поновну монтажу сервисираног контактораса накнадном провером и праћењем рада. Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Ремонт утопне бунарске пумпе (за водоскок на Језеру у Кладову)“KSB“ типа UPA200B-80/4A са електромотором“SEAR“ типа:MS152-35 снаге P=26KW.Ценом обухватити комплетну демонтажу,транспорт до овлашћеног сервиса и поновну монтажу сервисиране пумпе и електромотора са накнадном провером и праћењем рада(приложити сву неопходну документацију о обављеом сервису). Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. |  | Набавка ,транаспорт и уградња релеја асиметрије испада фаза (трофазни) Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |