Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / појашњењима.

ПОСТУПАК:	Набавка и уградња фасадне столарије на објекту Дома културе

ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА

Поштовани

Да ли постоје шеме столарије и на који начин можемо да добијемо увид у исте?

Одговор Наручиоца:

Поштовани,

Прослеђујем Вам ПЗИ-Пројекат архитектуре у којем се налази шема столарије.

Напомена:

Пројектом је планирана алуминијумска столарија, док се у ЈН, осим позиције 3.3-Фасадна АЛУ врата и портали, остала столарија израђује од ПВЦ профила (као сто је дато у опису образца структуре цена).Такодје се мењају следеце позиције у семи столарије:1. Ознака позиције 10-Комбинована фасадна застакљена преграда-изводи се само 10а, док се 10б и 10ц зазиђују

2. Ознака позиције 12-изводи се само једна застакљена фасадна преграда дим.182/330, а остале две се зазиђују.